## Záradék
Név :
Cím : |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Tiszaújvárosi Sportcentrum Súlyemelő klubház
villámvédelem kiépítése
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-2.1 | Villámhárító leszerelése, felfogó vezeték | 200 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-000-2.3.1 | Villámhárító leszerelése, levezető vezeték leszerelése, téglafalról | 80 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-013-1.2.1-0310301 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, lapos tetőn, betongúlára szerelve, 60 mm²-ig horganyzott köracél, 8 mm, RD8, JP100008 | 280 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-013-2.1.1-0310301 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm²-ig horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: JP100008 | 50 | m |  |  | 0 | 0
5 | 71-013-3.2.2-0555241 | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, laposacélból, 101 - 150 mm² között 30x3.5 mm-es laposvas Rsz.: JP100336 | 90 | m |  |  | 0 | 0
6 | 71-013-5.1-0310357 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal 1,0 m-es alumínium, 10 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: JP103125 | 7 | db |  |  | 0 | 0
7 | 71-013-5.1-0555252 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal 1,5 m-es alumínium, 16/10 mm, betongúlára rögzítvr köracél csatlakozóval, R.sz.: JP103111+103103 | 7 | db |  |  | 0 | 0
8 | 71-013-5.5.1-0310372 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig keresztföldelő, 3 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: JP110300 | 4 | db |  |  | 0 | 0
9 | 71-013-5.6-0555395 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, védőburkolat elhelyezése ELECTRAPLAN ZIN OU 1,7 m, L profilos vezetékvédő 1,7m, Cikkszám: 8586012251903 | 4 | db |  |  | 0 | 0
10 | 71-013-5.8-0310381 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő), 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: JP1332 | 4 | db |  |  | 0 | 0
11 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 100 | mp* |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
12 | 71-013-10.1-0555051 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, beton- vagy műanyag gúla , vezetéktartó műanyag gúla, Cikkszám: JP111600 | 300 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-013-10.4-0310411 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített bilinccsel vezetéktartó, 8/10 mm körvezetőhöz, becsavarható, R.sz.: JP110171 | 50 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-013-11.1.4-0310205 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok, nagyenergiájú túlfeszültség-levezető elhelyezése feszültségmentes kapcsolótérben, kalapsínre szerelve, hálózatok védelmére, 3 fázisú, 5 vezetős (B fokozat) OBO szikraközös túlfeszültség-levezető, 5 év garanciával, 3xMC 50 B + 1xMC 125 B/NPE, R.sz.: 5096847 és 5096863 | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | 71-013-11.8.1-0310251 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok, informatikai, adatvonal és méréstechnikai védelmi eszközök, adatvonalak, telefonvonalak túlfeszültségvédelme OBO telefonhálózati kombinált védelem, 4 eres, 5 év garanciával, RJ 11-Tele/4-C, R.sz.: 5081920 | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | "K" | Korrózióvédő szalag elhelyezése talaj szinten levezetőre R.sz.:JP1025 | 1 | tekercs |  |  | 0 | 0
17 | "K" | Keresztösszekötő laposvas és körvezető kapcsolatához r.sz.: JP1322 | 4 | db |  |  | 0 | 0
18 | "K" | Egyenes toldó Rd8/10 körvezetőhöz R.sz.: JP2100 | 30 | db |  |  | 0 | 0
19 | "K" | Multikapocs leágazásokhoz 8/10mm R.sz.: JP111270 | 20 | db |  |  | 0 | 0
20 | "K" | Figyelmeztető tábla kihelyezése vizsgáló összekötőkhöz | 4 | db |  |  | 0 | 0
21 | "K" | Rd 10 összekötő vezeték földelő és vizsgáló összekötő között R.sz.:JP100010 | 12 | fm |  |  | 0 | 0
22 | "K" | Végdarab földelés csatlakozáshoz Rd10 vezetékkel R.sz.: JP1383 | 4 | db |  |  | 0 | 0
23 | "K" | Bontott beton törmelék elszállítása hulladék lerakóba | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0