## Munka1
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.3.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; PVC védőcső leszerelés tartószerkezetről, DN 100-ig | 50 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-000-1.6 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről | 400 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 50 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-000-1.10 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények | 2 | db |  |  | 0 | 0
5 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 100 | db |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-1.2.1.2-0110054 | Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm, Mü II. vékonyított falú védőcső, 25 mm, Kód: MU-II 25 | 456 | m |  |  | 0 | 0
7 | 71-001-1.2.1.2-0110055 | Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm, Mü II. vékonyított falú védőcső, 32 mm, Kód: MU-II 32 | 18 | m |  |  | 0 | 0
8 | 71-001-24.2.1-0533552 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 40 mm-ig, LEGRAND DLP mini csatorna 40x16 mm, fedéllel, válaszfal nélkül (Kat.szám:030022) | 4 | m |  |  | 0 | 0
9 | 71-002-20.1.1-0336573 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm2-ig, NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm² | 36 | m |  |  | 0 | 0
10 | 71-002-20.2.1-0336643 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 4-5 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm2-ig, NYY-J 0,6/1 kV 5x2,5 mm² | 486 | m |  |  | 0 | 0
11 | 71-009-5.2-0624333 | Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP 43-65 védettséggel, bekötés és áramköri elemek nélkül, 800-1200 mm magasság között, LEGRAND Atlantic IP66 elosztószekrény szerelőlappal 700x500x250, (Kat.szám:036930) | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 71-009-61.1.1.1-0624354 | Sorolható fali/álló elosztó rendszerszekrény fém RAL 7035 színben, IP 30, IP 43, IP 55 védettségi fokozatú kivitelben, fali, készre szerelt, 160 A, LEGRAND XL3 160 5 sor 120 mod fém fali előszerelt elosztószekrény (Kat.szám:020005) | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-010-8.9-0143355 | HOFEKA lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, védett kivitelben, min. IP 54, LED-es kivitelben, Orion Spot 65-120 (-55) 180W 5000 K csarnokvilágító LED-es lámpatest, működtetővel | 28 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-002-20.2.2-0336647 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 4-5 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 4-6 mm2, NYY-J 0,6/1 kV 5x6 mm² | 26 | m |  |  | 0 | 0
15 | 71-002-54.1-0336501 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig, NYY-J 0,6/1 kV 1x16 mm² | 3 | m |  |  | 0 | 0
16 | 71-013-5.5.1-0310373 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig, OBO rúdföldelő, toldható, 1,5 m hosszú, 20 mm átm., szondacsúccsal, ütővéggel és köracél csatlakozóval, R.sz.: 5000947 és 3041212 és 3042200 és 5001641 | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0