## Árajánlat
Tárgy: Tiszaújvárosi Sportcentrum, Edzőterem világítás korszerűsítése, villamos kiviteli tervdokumentációjához.
Árazatlan tervezői kiírás
| Megnevezés | Menny. |  | Anyag egységár | Munkadíj egységár | Anyag összesen | Munkadíj összesen
Műszaki tartalom
I. | Bontási munkák:
1. | Meglévő villamos hálózat feszültségmentesítése. | 1 | klt
2. | Meglévő 4x58W-os tükrös lámpák bontása. | 72 | db
3. | Meglévő villamos szerelvények, dobozok bontása. | 15 | klt
4. | Meglévő kábelezés bontása. (3-5x2,5-4 mm) | 500 | fm
5. | Meglévő műanyag és fém nyomvonal bontása | 25 | fm
6. | Bontott anyagok elszállítása | 1 | klt
II. | Építési munkák:
Lámpatest:
1. | Schrack Technik, ARKTUR ECO 3 100W 840 14000lm IP65 110°, black, 0-10V, IK 07, 90° sugárzási szög, LITP1001, LED fényvető felszerelése | 45 | db
2. | Tartókengyel felszerelése, ARKTUR Eco 3 100W, LITP1005 | 45 | db
3. | Egyedi tartókengyel 2 mm-es acéllemzből hajtva, feketére festve, 2 db facsavarral felfogatva a tető fa szerkezetre, a két kengyel 2 db csavarral összefogatva, V-L-1 rajz szerint | 36 | klt
VSZ4 j. elosztó felújítása:
4. | Dimmer/Potenciométer, elektronikus, 1-10V, EV103021 | 1 | db
5. | Billentyű dimmerhez, forgatható gombbal, fehér 50x50 EV102013 | 5 | db
6. | VISIO S 50 (50x50) 1-es keret Classic, fehér, EV105001 | 5 | db
7. | Kompakt jelzőlámpa, LED, 230V AC/DC, fehér átm. 22,5mm, BZ501219-B | 5 | db
8. | Forgókaros kapcsoló 2 állású, reteszelt, 60°, MM216867 | 5 | db
9. | 1 záró érintkező egység csavaros kapoccsal , MM216376 | 5 | db
10. | Csatlakozó közdarab MM216374 | 5 | db
11. | WDU 2,5 mm2 sorkapocs beszerelése, + végbak, | 20 | db
12. | A szekrény ajtajának felújítása. A régi kapcsolók helyének "befoltozása" v=1,5 mm acéllemezzel, újra festése, le és felszerelése, | 1 | klt
13. | Mkh 1x1,5 mm2 vezetékezés | 10 | fm
Készülék beszerelése a főelosztóba:
14. | C4A-es 1P 4,5 kA-es kismegszakító beszerelése | 1 | db
15. | WDU 2,5 mm2 sorkapocs beszerelése, + végbak, | 10 | db
16. | Mkh 1x1,5 mm2 vezetékezés | 10 | fm
Nyomvonal építés:
17. | Kötődoboz a lámpa előtt: 400/230V AC, Spelberg 2K-12-L/br 85x85x37mm barna műanyag kötödoboz, 34401201, +5 db 3-as WAGO 222-413 CAGE CLAMP kapocs, kötőelemmel tömör/sodrott vezetékhez. | 45 | klt
18. | Kötődoboz a lámpa előtt 10V DC DIM: Spelberg 2K-12-L/br 85x85x37mm barna műanyag kötödoboz, 34401201, 3 db 2-es WAGO 222-413 CAGE CLAMP kapocs, kötőelemmel tömör/sodrott vezetékhez. | 45 | klt
19. | Canalux CNLF-S1-40025 bükkfa mintás műanyag kábelcsatorna 40x25 mm-es felszerelése a fa mennyezetre, lámpasor főnyomvonal. | 220 | fm
20. | CanaluxCNLF-S1-25025 bükkfa mintás műanyag kábelcsatorna 25x25 mm-es felszerelése a fa mennyezetre, doboz és lámpa között. | 30 | fm
21. | Canalux CNL-F-40025 fehér műanyag kábelcsatorna 40x25 mm-es felszerelése oldalfalra, elosztó és VSZ4 szekr. között, + csarnok párkányon | 70 | fm
22. | Szükséges lehet, amennyiben a meglevő MT 5x4 kábelnek nincs nyomvonala a csarnokban vagy nem használható: Canalux CNL-F-40040 fehér műanyag kábelcsatorna 40x40 mm-es felszerelése oldalfalra, csarnok párkányon | 70 | fm
23. | Egyéb segédanyag, kötöző, csavar, stb. | 1 | klt
Kábelek:
24. | YSLY-JZ 5x2,5 mm2, 0,6/1kV sodrott réz, vezérlőkábel szerelése meglévő tartóra, | 550 | fm
25. | YSLY-OZ 2x1,5 mm2 árnyékolatlan vezérlő kábel 300/500V, szerelése meglévő tartóra | 600 | fm
Egyéb tevékenység:
26. | Kábelvégkiképzés és bekötés sorkapocsra vagy kötőelembe, 2-5x1,5-2,5 mm2 vezeték. | 270 | klt
27. | Kábeljelölő elhelyezése, műanyag, + kötegelő, | 270 | klt
28. | Egyéb jelölés, felirat. | 10 | klt
29. | Megvalósulási terv készítése | 1 | klt
30. | Átadási dokumentácció készítése | 1 | klt
31. | Faláttörés készítése, javítása | 4 | klt
32. | Kosaras emelő használata, bérlése, teremmagasság 7-10m, | 80 | óra
33. | Megvilágítás mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt
34. | Első villamos bizt. Felülvizsgálat elvégzése. (Érintésvédelmi mérés, szig.mérés,) minősítő irat készítéssel. | 1 | klt
Összesen:
Mindösszesen: